## Medições
# | Pulmão | Posição | Ciclos | Relação | Mola | PEEP | VAP | Tins | Tesp | P(display) | P(Fluke) | Vol | Obs.
1 | Mindray (P&B) | 1 | 18 | 1:2 | UP | 5 | 10
2 | Mindray (P&B) | 1 | 18 | 1:2 | UP | 5 | 20
3 | Mindray (P&B) | 1 | 18 | 1:2 | UP | 5 | 30
4 | Mindray (P&B) | 1 | 18 | 1:2 | UP | 5 | 40
5 | Mindray (P&B) | 1 | 18 | 1:2 | UP | 10 | 10
6 | Mindray (P&B) | 1 | 18 | 1:2 | UP | 10 | 20
7 | Mindray (P&B) | 1 | 18 | 1:2 | UP | 10 | 30
8 | Mindray (P&B) | 1 | 18 | 1:2 | UP | 10 | 40
9 | Mindray (P&B) | 1 | 18 | 1:2 | UP | 15 | 10
10 | Mindray (P&B) | 1 | 18 | 1:2 | UP | 15 | 20
11 | Mindray (P&B) | 1 | 18 | 1:2 | UP | 15 | 30
12 | Mindray (P&B) | 1 | 18 | 1:2 | UP | 15 | 40
13 | Mindray (P&B) | 1 | 18 | 1:2 | UP | 20 | 10
14 | Mindray (P&B) | 1 | 18 | 1:2 | UP | 20 | 20
15 | Mindray (P&B) | 1 | 18 | 1:2 | UP | 20 | 30
16 | Mindray (P&B) | 1 | 18 | 1:2 | UP | 20 | 40
17 | Mindray (P&B) | 1 | 18 | 1:2 | DOWN | 20 | 40
18 | Mindray (P&B) | 1 | 18 | 1:2 | DOWN | 20 | 30
19 | Mindray (P&B) | 1 | 18 | 1:2 | DOWN | 20 | 20
20 | Mindray (P&B) | 1 | 18 | 1:2 | DOWN | 20 | 10
21 | Mindray (P&B) | 1 | 18 | 1:2 | DOWN | 15 | 40
22 | Mindray (P&B) | 1 | 18 | 1:2 | DOWN | 15 | 30
23 | Mindray (P&B) | 1 | 18 | 1:2 | DOWN | 15 | 20
24 | Mindray (P&B) | 1 | 18 | 1:2 | DOWN | 15 | 10
25 | Mindray (P&B) | 1 | 18 | 1:2 | DOWN | 10 | 40
26 | Mindray (P&B) | 1 | 18 | 1:2 | DOWN | 10 | 30
27 | Mindray (P&B) | 1 | 18 | 1:2 | DOWN | 10 | 20
28 | Mindray (P&B) | 1 | 18 | 1:2 | DOWN | 10 | 10
29 | Mindray (P&B) | 1 | 18 | 1:2 | DOWN | 5 | 40
30 | Mindray (P&B) | 1 | 18 | 1:2 | DOWN | 5 | 30
31 | Mindray (P&B) | 1 | 18 | 1:2 | DOWN | 5 | 20
32 | Mindray (P&B) | 1 | 18 | 1:2 | DOWN | 5 | 10
33 | Mindray (P&B) | 1 | 32 | 1:1 | UP | 5 | 10
34 | Mindray (P&B) | 1 | 32 | 1:1 | UP | 5 | 20
35 | Mindray (P&B) | 1 | 32 | 1:1 | UP | 5 | 30
36 | Mindray (P&B) | 1 | 32 | 1:1 | UP | 5 | 40
37 | Mindray (P&B) | 1 | 32 | 1:1 | UP | 10 | 10
38 | Mindray (P&B) | 1 | 32 | 1:1 | UP | 10 | 20
39 | Mindray (P&B) | 1 | 32 | 1:1 | UP | 10 | 30
40 | Mindray (P&B) | 1 | 32 | 1:1 | UP | 10 | 40
41 | Mindray (P&B) | 1 | 32 | 1:1 | UP | 15 | 10
42 | Mindray (P&B) | 1 | 32 | 1:1 | UP | 15 | 20
43 | Mindray (P&B) | 1 | 32 | 1:1 | UP | 15 | 30
44 | Mindray (P&B) | 1 | 32 | 1:1 | UP | 15 | 40
45 | Mindray (P&B) | 1 | 32 | 1:1 | UP | 20 | 10
46 | Mindray (P&B) | 1 | 32 | 1:1 | UP | 20 | 20
47 | Mindray (P&B) | 1 | 32 | 1:1 | UP | 20 | 30
48 | Mindray (P&B) | 1 | 32 | 1:1 | UP | 20 | 40
49 | Mindray (P&B) | 1 | 32 | 1:1 | DOWN | 20 | 40
50 | Mindray (P&B) | 1 | 32 | 1:1 | DOWN | 20 | 30
51 | Mindray (P&B) | 1 | 32 | 1:1 | DOWN | 20 | 20
52 | Mindray (P&B) | 1 | 32 | 1:1 | DOWN | 20 | 10
53 | Mindray (P&B) | 1 | 32 | 1:1 | DOWN | 15 | 40
54 | Mindray (P&B) | 1 | 32 | 1:1 | DOWN | 15 | 30
55 | Mindray (P&B) | 1 | 32 | 1:1 | DOWN | 15 | 20
56 | Mindray (P&B) | 1 | 32 | 1:1 | DOWN | 15 | 10
57 | Mindray (P&B) | 1 | 32 | 1:1 | DOWN | 10 | 40
58 | Mindray (P&B) | 1 | 32 | 1:1 | DOWN | 10 | 30
59 | Mindray (P&B) | 1 | 32 | 1:1 | DOWN | 10 | 20
60 | Mindray (P&B) | 1 | 32 | 1:1 | DOWN | 10 | 10
61 | Mindray (P&B) | 1 | 32 | 1:1 | DOWN | 5 | 40
62 | Mindray (P&B) | 1 | 32 | 1:1 | DOWN | 5 | 30
63 | Mindray (P&B) | 1 | 32 | 1:1 | DOWN | 5 | 20
64 | Mindray (P&B) | 1 | 32 | 1:1 | DOWN | 5 | 10
65 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:4 | UP | 5 | 10
66 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:4 | UP | 5 | 20
67 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:4 | UP | 5 | 30
68 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:4 | UP | 5 | 40
69 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:4 | UP | 10 | 10
70 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:4 | UP | 10 | 20
71 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:4 | UP | 10 | 30
72 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:4 | UP | 10 | 40
73 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:4 | UP | 15 | 10
74 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:4 | UP | 15 | 20
75 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:4 | UP | 15 | 30
76 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:4 | UP | 15 | 40
77 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:4 | UP | 20 | 10
78 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:4 | UP | 20 | 20
79 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:4 | UP | 20 | 30
80 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:4 | UP | 20 | 40
81 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:4 | DOWN | 20 | 40
82 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:4 | DOWN | 20 | 30
83 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:4 | DOWN | 20 | 20
84 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:4 | DOWN | 20 | 10
85 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:4 | DOWN | 15 | 40
86 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:4 | DOWN | 15 | 30
87 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:4 | DOWN | 15 | 20
88 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:4 | DOWN | 15 | 10
89 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:4 | DOWN | 10 | 40
90 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:4 | DOWN | 10 | 30
91 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:4 | DOWN | 10 | 20
92 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:4 | DOWN | 10 | 10
93 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:4 | DOWN | 5 | 40
94 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:4 | DOWN | 5 | 30
95 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:4 | DOWN | 5 | 20
96 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:4 | DOWN | 5 | 10 | [5 empty] | Checar relevância do sentido UP/ DOWN na atuação das válvulas
97 | Mindray (P&B) | 1 | 28 | 1:1 | UP | 5 | 10
98 | Mindray (P&B) | 1 | 28 | 1:1 | UP | 5 | 20
99 | Mindray (P&B) | 1 | 28 | 1:1 | UP | 5 | 30
100 | Mindray (P&B) | 1 | 28 | 1:1 | UP | 5 | 40
101 | Mindray (P&B) | 1 | 28 | 1:1 | UP | 10 | 10
102 | Mindray (P&B) | 1 | 28 | 1:1 | UP | 10 | 20
103 | Mindray (P&B) | 1 | 28 | 1:1 | UP | 10 | 30
104 | Mindray (P&B) | 1 | 28 | 1:1 | UP | 10 | 40
105 | Mindray (P&B) | 1 | 28 | 1:1 | UP | 15 | 10
106 | Mindray (P&B) | 1 | 28 | 1:1 | UP | 15 | 20
107 | Mindray (P&B) | 1 | 28 | 1:1 | UP | 15 | 30
108 | Mindray (P&B) | 1 | 28 | 1:1 | UP | 15 | 40
109 | Mindray (P&B) | 1 | 28 | 1:1 | UP | 20 | 10
110 | Mindray (P&B) | 1 | 28 | 1:1 | UP | 20 | 20
111 | Mindray (P&B) | 1 | 28 | 1:1 | UP | 20 | 30
112 | Mindray (P&B) | 1 | 28 | 1:1 | UP | 20 | 40
113 | Mindray (P&B) | 1 | 23 | 1:1 | DOWN | 20 | 40
114 | Mindray (P&B) | 1 | 23 | 1:1 | DOWN | 20 | 30
115 | Mindray (P&B) | 1 | 23 | 1:1 | DOWN | 20 | 20
116 | Mindray (P&B) | 1 | 23 | 1:1 | DOWN | 20 | 10
117 | Mindray (P&B) | 1 | 23 | 1:1 | DOWN | 15 | 40
118 | Mindray (P&B) | 1 | 23 | 1:1 | DOWN | 15 | 30
119 | Mindray (P&B) | 1 | 23 | 1:1 | DOWN | 15 | 20
120 | Mindray (P&B) | 1 | 23 | 1:1 | DOWN | 15 | 10
121 | Mindray (P&B) | 1 | 23 | 1:1 | DOWN | 10 | 40
122 | Mindray (P&B) | 1 | 23 | 1:1 | DOWN | 10 | 30
123 | Mindray (P&B) | 1 | 23 | 1:1 | DOWN | 10 | 20
124 | Mindray (P&B) | 1 | 23 | 1:1 | DOWN | 10 | 10
125 | Mindray (P&B) | 1 | 23 | 1:1 | DOWN | 5 | 40
126 | Mindray (P&B) | 1 | 23 | 1:1 | DOWN | 5 | 30
127 | Mindray (P&B) | 1 | 23 | 1:1 | DOWN | 5 | 20
128 | Mindray (P&B) | 1 | 23 | 1:1 | DOWN | 5 | 10
129 | Mindray (P&B) | 1 | 23 | 1:2 | UP | 5 | 10
130 | Mindray (P&B) | 1 | 23 | 1:2 | UP | 5 | 20
131 | Mindray (P&B) | 1 | 23 | 1:2 | UP | 5 | 30
132 | Mindray (P&B) | 1 | 23 | 1:2 | UP | 5 | 40
133 | Mindray (P&B) | 1 | 23 | 1:2 | UP | 10 | 10
134 | Mindray (P&B) | 1 | 23 | 1:2 | UP | 10 | 20
135 | Mindray (P&B) | 1 | 23 | 1:2 | UP | 10 | 30
136 | Mindray (P&B) | 1 | 23 | 1:2 | UP | 10 | 40
137 | Mindray (P&B) | 1 | 23 | 1:2 | UP | 15 | 10
138 | Mindray (P&B) | 1 | 23 | 1:2 | UP | 15 | 20
139 | Mindray (P&B) | 1 | 23 | 1:2 | UP | 15 | 30
140 | Mindray (P&B) | 1 | 23 | 1:2 | UP | 15 | 40
141 | Mindray (P&B) | 1 | 23 | 1:2 | UP | 20 | 10
142 | Mindray (P&B) | 1 | 23 | 1:2 | UP | 20 | 20
143 | Mindray (P&B) | 1 | 23 | 1:2 | UP | 20 | 30
144 | Mindray (P&B) | 1 | 23 | 1:2 | UP | 20 | 40
145 | Mindray (P&B) | 1 | 19 | 1:2 | DOWN | 20 | 40
146 | Mindray (P&B) | 1 | 19 | 1:2 | DOWN | 20 | 30
147 | Mindray (P&B) | 1 | 19 | 1:2 | DOWN | 20 | 20
148 | Mindray (P&B) | 1 | 19 | 1:2 | DOWN | 20 | 10
149 | Mindray (P&B) | 1 | 19 | 1:2 | DOWN | 15 | 40
150 | Mindray (P&B) | 1 | 19 | 1:2 | DOWN | 15 | 30
151 | Mindray (P&B) | 1 | 19 | 1:2 | DOWN | 15 | 20
152 | Mindray (P&B) | 1 | 19 | 1:2 | DOWN | 15 | 10
153 | Mindray (P&B) | 1 | 19 | 1:2 | DOWN | 10 | 40
154 | Mindray (P&B) | 1 | 19 | 1:2 | DOWN | 10 | 30
155 | Mindray (P&B) | 1 | 19 | 1:2 | DOWN | 10 | 20
156 | Mindray (P&B) | 1 | 19 | 1:2 | DOWN | 10 | 10
157 | Mindray (P&B) | 1 | 19 | 1:2 | DOWN | 5 | 40
158 | Mindray (P&B) | 1 | 19 | 1:2 | DOWN | 5 | 30
159 | Mindray (P&B) | 1 | 19 | 1:2 | DOWN | 5 | 20
160 | Mindray (P&B) | 1 | 19 | 1:2 | DOWN | 5 | 10
161 | Mindray (P&B) | 1 | 17 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
162 | Mindray (P&B) | 1 | 17 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
163 | Mindray (P&B) | 1 | 17 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
164 | Mindray (P&B) | 1 | 17 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
165 | Mindray (P&B) | 1 | 17 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
166 | Mindray (P&B) | 1 | 17 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
167 | Mindray (P&B) | 1 | 17 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
168 | Mindray (P&B) | 1 | 17 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
169 | Mindray (P&B) | 1 | 17 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
170 | Mindray (P&B) | 1 | 17 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
171 | Mindray (P&B) | 1 | 17 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
172 | Mindray (P&B) | 1 | 17 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
173 | Mindray (P&B) | 1 | 17 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
174 | Mindray (P&B) | 1 | 17 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
175 | Mindray (P&B) | 1 | 17 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
176 | Mindray (P&B) | 1 | 17 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
177 | Mindray (P&B) | 1 | 14 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
178 | Mindray (P&B) | 1 | 14 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
179 | Mindray (P&B) | 1 | 14 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
180 | Mindray (P&B) | 1 | 14 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
181 | Mindray (P&B) | 1 | 14 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
182 | Mindray (P&B) | 1 | 14 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
183 | Mindray (P&B) | 1 | 14 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
184 | Mindray (P&B) | 1 | 14 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
185 | Mindray (P&B) | 1 | 14 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
186 | Mindray (P&B) | 1 | 14 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
187 | Mindray (P&B) | 1 | 14 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
188 | Mindray (P&B) | 1 | 14 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
189 | Mindray (P&B) | 1 | 14 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
190 | Mindray (P&B) | 1 | 14 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
191 | Mindray (P&B) | 1 | 14 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
192 | Mindray (P&B) | 1 | 14 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
193 | Mindray (P&B) | 1 | 12 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
194 | Mindray (P&B) | 1 | 12 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
195 | Mindray (P&B) | 1 | 12 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
196 | Mindray (P&B) | 1 | 12 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
197 | Mindray (P&B) | 1 | 12 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
198 | Mindray (P&B) | 1 | 12 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
199 | Mindray (P&B) | 1 | 12 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
200 | Mindray (P&B) | 1 | 12 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
201 | Mindray (P&B) | 1 | 12 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
202 | Mindray (P&B) | 1 | 12 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
203 | Mindray (P&B) | 1 | 12 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
204 | Mindray (P&B) | 1 | 12 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
205 | Mindray (P&B) | 1 | 12 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
206 | Mindray (P&B) | 1 | 12 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
207 | Mindray (P&B) | 1 | 12 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
208 | Mindray (P&B) | 1 | 12 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
209 | Mindray (P&B) | 1 | 14 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
210 | Mindray (P&B) | 1 | 14 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
211 | Mindray (P&B) | 1 | 14 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
212 | Mindray (P&B) | 1 | 14 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
213 | Mindray (P&B) | 1 | 14 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
214 | Mindray (P&B) | 1 | 14 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
215 | Mindray (P&B) | 1 | 14 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
216 | Mindray (P&B) | 1 | 14 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
217 | Mindray (P&B) | 1 | 14 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
218 | Mindray (P&B) | 1 | 14 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
219 | Mindray (P&B) | 1 | 14 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
220 | Mindray (P&B) | 1 | 14 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
221 | Mindray (P&B) | 1 | 14 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
222 | Mindray (P&B) | 1 | 14 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
223 | Mindray (P&B) | 1 | 14 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
224 | Mindray (P&B) | 1 | 14 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
225 | Mindray (P&B) | 1 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
226 | Mindray (P&B) | 1 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
227 | Mindray (P&B) | 1 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
228 | Mindray (P&B) | 1 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
229 | Mindray (P&B) | 1 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
230 | Mindray (P&B) | 1 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
231 | Mindray (P&B) | 1 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
232 | Mindray (P&B) | 1 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
233 | Mindray (P&B) | 1 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
234 | Mindray (P&B) | 1 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
235 | Mindray (P&B) | 1 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
236 | Mindray (P&B) | 1 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
237 | Mindray (P&B) | 1 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
238 | Mindray (P&B) | 1 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
239 | Mindray (P&B) | 1 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
240 | Mindray (P&B) | 1 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
241 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
242 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
243 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
244 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
245 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
246 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
247 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
248 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
249 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
250 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
251 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
252 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
253 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
254 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
255 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
256 | Mindray (P&B) | 1 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
257 | Mindray (P&B) | 1 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
258 | Mindray (P&B) | 1 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
259 | Mindray (P&B) | 1 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
260 | Mindray (P&B) | 1 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
261 | Mindray (P&B) | 1 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
262 | Mindray (P&B) | 1 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
263 | Mindray (P&B) | 1 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
264 | Mindray (P&B) | 1 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
265 | Mindray (P&B) | 1 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
266 | Mindray (P&B) | 1 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
267 | Mindray (P&B) | 1 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
268 | Mindray (P&B) | 1 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
269 | Mindray (P&B) | 1 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
270 | Mindray (P&B) | 1 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
271 | Mindray (P&B) | 1 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
272 | Mindray (P&B) | 1 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
273 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
274 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
275 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
276 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
277 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
278 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
279 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
280 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
281 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
282 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
283 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
284 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
285 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
286 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
287 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
288 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
289 | Mindray (P&B) | 1 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
290 | Mindray (P&B) | 1 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
291 | Mindray (P&B) | 1 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
292 | Mindray (P&B) | 1 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
293 | Mindray (P&B) | 1 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
294 | Mindray (P&B) | 1 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
295 | Mindray (P&B) | 1 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
296 | Mindray (P&B) | 1 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
297 | Mindray (P&B) | 1 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
298 | Mindray (P&B) | 1 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
299 | Mindray (P&B) | 1 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
300 | Mindray (P&B) | 1 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
301 | Mindray (P&B) | 1 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
302 | Mindray (P&B) | 1 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
303 | Mindray (P&B) | 1 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
304 | Mindray (P&B) | 1 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
305 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
306 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
307 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
308 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
309 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
310 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
311 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
312 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
313 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
314 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
315 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
316 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
317 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
318 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
319 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
320 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
321 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
322 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
323 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
324 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
325 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
326 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
327 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
328 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
329 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
330 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
331 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
332 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
333 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
334 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
335 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
336 | Mindray (P&B) | 1 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
337 | Mindray (P&B) | 2 | 35 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
338 | Mindray (P&B) | 2 | 35 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
339 | Mindray (P&B) | 2 | 35 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
340 | Mindray (P&B) | 2 | 35 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
341 | Mindray (P&B) | 2 | 35 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
342 | Mindray (P&B) | 2 | 35 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
343 | Mindray (P&B) | 2 | 35 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
344 | Mindray (P&B) | 2 | 35 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
345 | Mindray (P&B) | 2 | 35 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
346 | Mindray (P&B) | 2 | 35 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
347 | Mindray (P&B) | 2 | 35 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
348 | Mindray (P&B) | 2 | 35 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
349 | Mindray (P&B) | 2 | 35 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
350 | Mindray (P&B) | 2 | 35 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
351 | Mindray (P&B) | 2 | 35 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
352 | Mindray (P&B) | 2 | 35 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
353 | Mindray (P&B) | 2 | 28 | 1:1 | UP | 12.5 | 25
354 | Mindray (P&B) | 2 | 28 | 1:1 | UP | 12.5 | 25
355 | Mindray (P&B) | 2 | 28 | 1:1 | UP | 12.5 | 25
356 | Mindray (P&B) | 2 | 28 | 1:1 | UP | 12.5 | 25
357 | Mindray (P&B) | 2 | 28 | 1:1 | UP | 12.5 | 25
358 | Mindray (P&B) | 2 | 28 | 1:1 | UP | 12.5 | 25
359 | Mindray (P&B) | 2 | 28 | 1:1 | UP | 12.5 | 25
360 | Mindray (P&B) | 2 | 28 | 1:1 | UP | 12.5 | 25
361 | Mindray (P&B) | 2 | 28 | 1:1 | UP | 12.5 | 25
362 | Mindray (P&B) | 2 | 28 | 1:1 | UP | 12.5 | 25
363 | Mindray (P&B) | 2 | 28 | 1:1 | UP | 12.5 | 25
364 | Mindray (P&B) | 2 | 28 | 1:1 | UP | 12.5 | 25
365 | Mindray (P&B) | 2 | 28 | 1:1 | UP | 12.5 | 25
366 | Mindray (P&B) | 2 | 28 | 1:1 | UP | 12.5 | 25
367 | Mindray (P&B) | 2 | 28 | 1:1 | UP | 12.5 | 25
368 | Mindray (P&B) | 2 | 28 | 1:1 | UP | 12.5 | 25
369 | Mindray (P&B) | 2 | 23 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
370 | Mindray (P&B) | 2 | 23 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
371 | Mindray (P&B) | 2 | 23 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
372 | Mindray (P&B) | 2 | 23 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
373 | Mindray (P&B) | 2 | 23 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
374 | Mindray (P&B) | 2 | 23 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
375 | Mindray (P&B) | 2 | 23 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
376 | Mindray (P&B) | 2 | 23 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
377 | Mindray (P&B) | 2 | 23 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
378 | Mindray (P&B) | 2 | 23 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
379 | Mindray (P&B) | 2 | 23 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
380 | Mindray (P&B) | 2 | 23 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
381 | Mindray (P&B) | 2 | 23 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
382 | Mindray (P&B) | 2 | 23 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
383 | Mindray (P&B) | 2 | 23 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
384 | Mindray (P&B) | 2 | 23 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
385 | Mindray (P&B) | 2 | 23 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
386 | Mindray (P&B) | 2 | 23 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
387 | Mindray (P&B) | 2 | 23 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
388 | Mindray (P&B) | 2 | 23 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
389 | Mindray (P&B) | 2 | 23 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
390 | Mindray (P&B) | 2 | 23 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
391 | Mindray (P&B) | 2 | 23 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
392 | Mindray (P&B) | 2 | 23 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
393 | Mindray (P&B) | 2 | 23 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
394 | Mindray (P&B) | 2 | 23 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
395 | Mindray (P&B) | 2 | 23 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
396 | Mindray (P&B) | 2 | 23 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
397 | Mindray (P&B) | 2 | 23 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
398 | Mindray (P&B) | 2 | 23 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
399 | Mindray (P&B) | 2 | 23 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
400 | Mindray (P&B) | 2 | 23 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
401 | Mindray (P&B) | 2 | 19 | 1:2 | DOWN | 12.5 | 25
402 | Mindray (P&B) | 2 | 19 | 1:2 | DOWN | 12.5 | 25
403 | Mindray (P&B) | 2 | 19 | 1:2 | DOWN | 12.5 | 25
404 | Mindray (P&B) | 2 | 19 | 1:2 | DOWN | 12.5 | 25
405 | Mindray (P&B) | 2 | 19 | 1:2 | DOWN | 12.5 | 25
406 | Mindray (P&B) | 2 | 19 | 1:2 | DOWN | 12.5 | 25
407 | Mindray (P&B) | 2 | 19 | 1:2 | DOWN | 12.5 | 25
408 | Mindray (P&B) | 2 | 19 | 1:2 | DOWN | 12.5 | 25
409 | Mindray (P&B) | 2 | 19 | 1:2 | DOWN | 12.5 | 25
410 | Mindray (P&B) | 2 | 19 | 1:2 | DOWN | 12.5 | 25
411 | Mindray (P&B) | 2 | 19 | 1:2 | DOWN | 12.5 | 25
412 | Mindray (P&B) | 2 | 19 | 1:2 | DOWN | 12.5 | 25
413 | Mindray (P&B) | 2 | 19 | 1:2 | DOWN | 12.5 | 25
414 | Mindray (P&B) | 2 | 19 | 1:2 | DOWN | 12.5 | 25
415 | Mindray (P&B) | 2 | 19 | 1:2 | DOWN | 12.5 | 25
416 | Mindray (P&B) | 2 | 19 | 1:2 | DOWN | 12.5 | 25
417 | Mindray (P&B) | 2 | 15 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
418 | Mindray (P&B) | 2 | 15 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
419 | Mindray (P&B) | 2 | 15 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
420 | Mindray (P&B) | 2 | 15 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
421 | Mindray (P&B) | 2 | 15 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
422 | Mindray (P&B) | 2 | 15 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
423 | Mindray (P&B) | 2 | 15 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
424 | Mindray (P&B) | 2 | 15 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
425 | Mindray (P&B) | 2 | 15 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
426 | Mindray (P&B) | 2 | 15 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
427 | Mindray (P&B) | 2 | 15 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
428 | Mindray (P&B) | 2 | 15 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
429 | Mindray (P&B) | 2 | 15 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
430 | Mindray (P&B) | 2 | 15 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
431 | Mindray (P&B) | 2 | 15 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
432 | Mindray (P&B) | 2 | 15 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
433 | Mindray (P&B) | 2 | 17 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
434 | Mindray (P&B) | 2 | 17 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
435 | Mindray (P&B) | 2 | 17 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
436 | Mindray (P&B) | 2 | 17 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
437 | Mindray (P&B) | 2 | 17 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
438 | Mindray (P&B) | 2 | 17 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
439 | Mindray (P&B) | 2 | 17 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
440 | Mindray (P&B) | 2 | 17 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
441 | Mindray (P&B) | 2 | 17 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
442 | Mindray (P&B) | 2 | 17 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
443 | Mindray (P&B) | 2 | 17 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
444 | Mindray (P&B) | 2 | 17 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
445 | Mindray (P&B) | 2 | 17 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
446 | Mindray (P&B) | 2 | 17 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
447 | Mindray (P&B) | 2 | 17 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
448 | Mindray (P&B) | 2 | 17 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
449 | Mindray (P&B) | 2 | 14 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
450 | Mindray (P&B) | 2 | 14 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
451 | Mindray (P&B) | 2 | 14 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
452 | Mindray (P&B) | 2 | 14 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
453 | Mindray (P&B) | 2 | 14 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
454 | Mindray (P&B) | 2 | 14 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
455 | Mindray (P&B) | 2 | 14 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
456 | Mindray (P&B) | 2 | 14 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
457 | Mindray (P&B) | 2 | 14 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
458 | Mindray (P&B) | 2 | 14 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
459 | Mindray (P&B) | 2 | 14 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
460 | Mindray (P&B) | 2 | 14 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
461 | Mindray (P&B) | 2 | 14 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
462 | Mindray (P&B) | 2 | 14 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
463 | Mindray (P&B) | 2 | 14 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
464 | Mindray (P&B) | 2 | 14 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
465 | Mindray (P&B) | 2 | 12 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
466 | Mindray (P&B) | 2 | 12 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
467 | Mindray (P&B) | 2 | 12 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
468 | Mindray (P&B) | 2 | 12 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
469 | Mindray (P&B) | 2 | 12 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
470 | Mindray (P&B) | 2 | 12 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
471 | Mindray (P&B) | 2 | 12 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
472 | Mindray (P&B) | 2 | 12 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
473 | Mindray (P&B) | 2 | 12 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
474 | Mindray (P&B) | 2 | 12 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
475 | Mindray (P&B) | 2 | 12 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
476 | Mindray (P&B) | 2 | 12 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
477 | Mindray (P&B) | 2 | 12 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
478 | Mindray (P&B) | 2 | 12 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
479 | Mindray (P&B) | 2 | 12 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
480 | Mindray (P&B) | 2 | 12 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
481 | Mindray (P&B) | 2 | 14 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
482 | Mindray (P&B) | 2 | 14 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
483 | Mindray (P&B) | 2 | 14 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
484 | Mindray (P&B) | 2 | 14 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
485 | Mindray (P&B) | 2 | 14 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
486 | Mindray (P&B) | 2 | 14 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
487 | Mindray (P&B) | 2 | 14 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
488 | Mindray (P&B) | 2 | 14 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
489 | Mindray (P&B) | 2 | 14 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
490 | Mindray (P&B) | 2 | 14 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
491 | Mindray (P&B) | 2 | 14 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
492 | Mindray (P&B) | 2 | 14 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
493 | Mindray (P&B) | 2 | 14 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
494 | Mindray (P&B) | 2 | 14 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
495 | Mindray (P&B) | 2 | 14 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
496 | Mindray (P&B) | 2 | 14 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
497 | Mindray (P&B) | 2 | 11 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
498 | Mindray (P&B) | 2 | 11 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
499 | Mindray (P&B) | 2 | 11 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
500 | Mindray (P&B) | 2 | 11 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
501 | Mindray (P&B) | 2 | 11 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
502 | Mindray (P&B) | 2 | 11 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
503 | Mindray (P&B) | 2 | 11 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
504 | Mindray (P&B) | 2 | 11 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
505 | Mindray (P&B) | 2 | 11 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
506 | Mindray (P&B) | 2 | 11 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
507 | Mindray (P&B) | 2 | 11 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
508 | Mindray (P&B) | 2 | 11 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
509 | Mindray (P&B) | 2 | 11 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
510 | Mindray (P&B) | 2 | 11 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
511 | Mindray (P&B) | 2 | 11 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
512 | Mindray (P&B) | 2 | 11 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
513 | Mindray (P&B) | 2 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
514 | Mindray (P&B) | 2 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
515 | Mindray (P&B) | 2 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
516 | Mindray (P&B) | 2 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
517 | Mindray (P&B) | 2 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
518 | Mindray (P&B) | 2 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
519 | Mindray (P&B) | 2 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
520 | Mindray (P&B) | 2 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
521 | Mindray (P&B) | 2 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
522 | Mindray (P&B) | 2 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
523 | Mindray (P&B) | 2 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
524 | Mindray (P&B) | 2 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
525 | Mindray (P&B) | 2 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
526 | Mindray (P&B) | 2 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
527 | Mindray (P&B) | 2 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
528 | Mindray (P&B) | 2 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
529 | Mindray (P&B) | 2 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
530 | Mindray (P&B) | 2 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
531 | Mindray (P&B) | 2 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
532 | Mindray (P&B) | 2 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
533 | Mindray (P&B) | 2 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
534 | Mindray (P&B) | 2 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
535 | Mindray (P&B) | 2 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
536 | Mindray (P&B) | 2 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
537 | Mindray (P&B) | 2 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
538 | Mindray (P&B) | 2 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
539 | Mindray (P&B) | 2 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
540 | Mindray (P&B) | 2 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
541 | Mindray (P&B) | 2 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
542 | Mindray (P&B) | 2 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
543 | Mindray (P&B) | 2 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
544 | Mindray (P&B) | 2 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
545 | Mindray (P&B) | 2 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
546 | Mindray (P&B) | 2 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
547 | Mindray (P&B) | 2 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
548 | Mindray (P&B) | 2 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
549 | Mindray (P&B) | 2 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
550 | Mindray (P&B) | 2 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
551 | Mindray (P&B) | 2 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
552 | Mindray (P&B) | 2 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
553 | Mindray (P&B) | 2 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
554 | Mindray (P&B) | 2 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
555 | Mindray (P&B) | 2 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
556 | Mindray (P&B) | 2 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
557 | Mindray (P&B) | 2 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
558 | Mindray (P&B) | 2 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
559 | Mindray (P&B) | 2 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
560 | Mindray (P&B) | 2 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
561 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
562 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
563 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
564 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
565 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
566 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
567 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
568 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
569 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
570 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
571 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
572 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
573 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
574 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
575 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
576 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
577 | Mindray (P&B) | 2 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
578 | Mindray (P&B) | 2 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
579 | Mindray (P&B) | 2 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
580 | Mindray (P&B) | 2 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
581 | Mindray (P&B) | 2 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
582 | Mindray (P&B) | 2 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
583 | Mindray (P&B) | 2 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
584 | Mindray (P&B) | 2 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
585 | Mindray (P&B) | 2 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
586 | Mindray (P&B) | 2 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
587 | Mindray (P&B) | 2 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
588 | Mindray (P&B) | 2 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
589 | Mindray (P&B) | 2 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
590 | Mindray (P&B) | 2 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
591 | Mindray (P&B) | 2 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
592 | Mindray (P&B) | 2 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
593 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
594 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
595 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
596 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
597 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
598 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
599 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
600 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
601 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
602 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
603 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
604 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
605 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
606 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
607 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
608 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
609 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
610 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
611 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
612 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
613 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
614 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
615 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
616 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
617 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
618 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
619 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
620 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
621 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
622 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
623 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
624 | Mindray (P&B) | 2 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
625 | Mindray (P&B) | 3 | 35 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
626 | Mindray (P&B) | 3 | 35 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
627 | Mindray (P&B) | 3 | 35 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
628 | Mindray (P&B) | 3 | 35 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
629 | Mindray (P&B) | 3 | 35 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
630 | Mindray (P&B) | 3 | 35 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
631 | Mindray (P&B) | 3 | 35 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
632 | Mindray (P&B) | 3 | 35 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
633 | Mindray (P&B) | 3 | 35 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
634 | Mindray (P&B) | 3 | 35 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
635 | Mindray (P&B) | 3 | 35 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
636 | Mindray (P&B) | 3 | 35 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
637 | Mindray (P&B) | 3 | 35 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
638 | Mindray (P&B) | 3 | 35 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
639 | Mindray (P&B) | 3 | 35 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
640 | Mindray (P&B) | 3 | 35 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
641 | Mindray (P&B) | 3 | 28 | 1:1 | UP | 12.5 | 25
642 | Mindray (P&B) | 3 | 28 | 1:1 | UP | 12.5 | 25
643 | Mindray (P&B) | 3 | 28 | 1:1 | UP | 12.5 | 25
644 | Mindray (P&B) | 3 | 28 | 1:1 | UP | 12.5 | 25
645 | Mindray (P&B) | 3 | 28 | 1:1 | UP | 12.5 | 25
646 | Mindray (P&B) | 3 | 28 | 1:1 | UP | 12.5 | 25
647 | Mindray (P&B) | 3 | 28 | 1:1 | UP | 12.5 | 25
648 | Mindray (P&B) | 3 | 28 | 1:1 | UP | 12.5 | 25
649 | Mindray (P&B) | 3 | 28 | 1:1 | UP | 12.5 | 25
650 | Mindray (P&B) | 3 | 28 | 1:1 | UP | 12.5 | 25
651 | Mindray (P&B) | 3 | 28 | 1:1 | UP | 12.5 | 25
652 | Mindray (P&B) | 3 | 28 | 1:1 | UP | 12.5 | 25
653 | Mindray (P&B) | 3 | 28 | 1:1 | UP | 12.5 | 25
654 | Mindray (P&B) | 3 | 28 | 1:1 | UP | 12.5 | 25
655 | Mindray (P&B) | 3 | 28 | 1:1 | UP | 12.5 | 25
656 | Mindray (P&B) | 3 | 28 | 1:1 | UP | 12.5 | 25
657 | Mindray (P&B) | 3 | 23 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
658 | Mindray (P&B) | 3 | 23 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
659 | Mindray (P&B) | 3 | 23 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
660 | Mindray (P&B) | 3 | 23 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
661 | Mindray (P&B) | 3 | 23 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
662 | Mindray (P&B) | 3 | 23 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
663 | Mindray (P&B) | 3 | 23 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
664 | Mindray (P&B) | 3 | 23 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
665 | Mindray (P&B) | 3 | 23 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
666 | Mindray (P&B) | 3 | 23 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
667 | Mindray (P&B) | 3 | 23 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
668 | Mindray (P&B) | 3 | 23 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
669 | Mindray (P&B) | 3 | 23 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
670 | Mindray (P&B) | 3 | 23 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
671 | Mindray (P&B) | 3 | 23 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
672 | Mindray (P&B) | 3 | 23 | 1:1 | DOWN | 12.5 | 25
673 | Mindray (P&B) | 3 | 23 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
674 | Mindray (P&B) | 3 | 23 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
675 | Mindray (P&B) | 3 | 23 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
676 | Mindray (P&B) | 3 | 23 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
677 | Mindray (P&B) | 3 | 23 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
678 | Mindray (P&B) | 3 | 23 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
679 | Mindray (P&B) | 3 | 23 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
680 | Mindray (P&B) | 3 | 23 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
681 | Mindray (P&B) | 3 | 23 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
682 | Mindray (P&B) | 3 | 23 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
683 | Mindray (P&B) | 3 | 23 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
684 | Mindray (P&B) | 3 | 23 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
685 | Mindray (P&B) | 3 | 23 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
686 | Mindray (P&B) | 3 | 23 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
687 | Mindray (P&B) | 3 | 23 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
688 | Mindray (P&B) | 3 | 23 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
689 | Mindray (P&B) | 3 | 19 | 1:2 | DOWN | 12.5 | 25
690 | Mindray (P&B) | 3 | 19 | 1:2 | DOWN | 12.5 | 25
691 | Mindray (P&B) | 3 | 19 | 1:2 | DOWN | 12.5 | 25
692 | Mindray (P&B) | 3 | 19 | 1:2 | DOWN | 12.5 | 25
693 | Mindray (P&B) | 3 | 19 | 1:2 | DOWN | 12.5 | 25
694 | Mindray (P&B) | 3 | 19 | 1:2 | DOWN | 12.5 | 25
695 | Mindray (P&B) | 3 | 19 | 1:2 | DOWN | 12.5 | 25
696 | Mindray (P&B) | 3 | 19 | 1:2 | DOWN | 12.5 | 25
697 | Mindray (P&B) | 3 | 19 | 1:2 | DOWN | 12.5 | 25
698 | Mindray (P&B) | 3 | 19 | 1:2 | DOWN | 12.5 | 25
699 | Mindray (P&B) | 3 | 19 | 1:2 | DOWN | 12.5 | 25
700 | Mindray (P&B) | 3 | 19 | 1:2 | DOWN | 12.5 | 25
701 | Mindray (P&B) | 3 | 19 | 1:2 | DOWN | 12.5 | 25
702 | Mindray (P&B) | 3 | 19 | 1:2 | DOWN | 12.5 | 25
703 | Mindray (P&B) | 3 | 19 | 1:2 | DOWN | 12.5 | 25
704 | Mindray (P&B) | 3 | 19 | 1:2 | DOWN | 12.5 | 25
705 | Mindray (P&B) | 3 | 15 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
706 | Mindray (P&B) | 3 | 15 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
707 | Mindray (P&B) | 3 | 15 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
708 | Mindray (P&B) | 3 | 15 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
709 | Mindray (P&B) | 3 | 15 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
710 | Mindray (P&B) | 3 | 15 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
711 | Mindray (P&B) | 3 | 15 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
712 | Mindray (P&B) | 3 | 15 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
713 | Mindray (P&B) | 3 | 15 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
714 | Mindray (P&B) | 3 | 15 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
715 | Mindray (P&B) | 3 | 15 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
716 | Mindray (P&B) | 3 | 15 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
717 | Mindray (P&B) | 3 | 15 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
718 | Mindray (P&B) | 3 | 15 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
719 | Mindray (P&B) | 3 | 15 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
720 | Mindray (P&B) | 3 | 15 | 1:2 | UP | 12.5 | 25
721 | Mindray (P&B) | 3 | 17 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
722 | Mindray (P&B) | 3 | 17 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
723 | Mindray (P&B) | 3 | 17 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
724 | Mindray (P&B) | 3 | 17 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
725 | Mindray (P&B) | 3 | 17 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
726 | Mindray (P&B) | 3 | 17 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
727 | Mindray (P&B) | 3 | 17 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
728 | Mindray (P&B) | 3 | 17 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
729 | Mindray (P&B) | 3 | 17 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
730 | Mindray (P&B) | 3 | 17 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
731 | Mindray (P&B) | 3 | 17 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
732 | Mindray (P&B) | 3 | 17 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
733 | Mindray (P&B) | 3 | 17 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
734 | Mindray (P&B) | 3 | 17 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
735 | Mindray (P&B) | 3 | 17 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
736 | Mindray (P&B) | 3 | 17 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
737 | Mindray (P&B) | 3 | 14 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
738 | Mindray (P&B) | 3 | 14 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
739 | Mindray (P&B) | 3 | 14 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
740 | Mindray (P&B) | 3 | 14 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
741 | Mindray (P&B) | 3 | 14 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
742 | Mindray (P&B) | 3 | 14 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
743 | Mindray (P&B) | 3 | 14 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
744 | Mindray (P&B) | 3 | 14 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
745 | Mindray (P&B) | 3 | 14 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
746 | Mindray (P&B) | 3 | 14 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
747 | Mindray (P&B) | 3 | 14 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
748 | Mindray (P&B) | 3 | 14 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
749 | Mindray (P&B) | 3 | 14 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
750 | Mindray (P&B) | 3 | 14 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
751 | Mindray (P&B) | 3 | 14 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
752 | Mindray (P&B) | 3 | 14 | 1:3 | UP | 12.5 | 25
753 | Mindray (P&B) | 3 | 12 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
754 | Mindray (P&B) | 3 | 12 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
755 | Mindray (P&B) | 3 | 12 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
756 | Mindray (P&B) | 3 | 12 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
757 | Mindray (P&B) | 3 | 12 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
758 | Mindray (P&B) | 3 | 12 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
759 | Mindray (P&B) | 3 | 12 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
760 | Mindray (P&B) | 3 | 12 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
761 | Mindray (P&B) | 3 | 12 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
762 | Mindray (P&B) | 3 | 12 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
763 | Mindray (P&B) | 3 | 12 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
764 | Mindray (P&B) | 3 | 12 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
765 | Mindray (P&B) | 3 | 12 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
766 | Mindray (P&B) | 3 | 12 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
767 | Mindray (P&B) | 3 | 12 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
768 | Mindray (P&B) | 3 | 12 | 1:3 | DOWN | 12.5 | 25
769 | Mindray (P&B) | 3 | 14 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
770 | Mindray (P&B) | 3 | 14 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
771 | Mindray (P&B) | 3 | 14 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
772 | Mindray (P&B) | 3 | 14 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
773 | Mindray (P&B) | 3 | 14 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
774 | Mindray (P&B) | 3 | 14 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
775 | Mindray (P&B) | 3 | 14 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
776 | Mindray (P&B) | 3 | 14 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
777 | Mindray (P&B) | 3 | 14 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
778 | Mindray (P&B) | 3 | 14 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
779 | Mindray (P&B) | 3 | 14 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
780 | Mindray (P&B) | 3 | 14 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
781 | Mindray (P&B) | 3 | 14 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
782 | Mindray (P&B) | 3 | 14 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
783 | Mindray (P&B) | 3 | 14 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
784 | Mindray (P&B) | 3 | 14 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
785 | Mindray (P&B) | 3 | 11 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
786 | Mindray (P&B) | 3 | 11 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
787 | Mindray (P&B) | 3 | 11 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
788 | Mindray (P&B) | 3 | 11 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
789 | Mindray (P&B) | 3 | 11 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
790 | Mindray (P&B) | 3 | 11 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
791 | Mindray (P&B) | 3 | 11 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
792 | Mindray (P&B) | 3 | 11 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
793 | Mindray (P&B) | 3 | 11 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
794 | Mindray (P&B) | 3 | 11 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
795 | Mindray (P&B) | 3 | 11 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
796 | Mindray (P&B) | 3 | 11 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
797 | Mindray (P&B) | 3 | 11 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
798 | Mindray (P&B) | 3 | 11 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
799 | Mindray (P&B) | 3 | 11 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
800 | Mindray (P&B) | 3 | 11 | 1:4 | DOWN | 12.5 | 25
801 | Mindray (P&B) | 3 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
802 | Mindray (P&B) | 3 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
803 | Mindray (P&B) | 3 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
804 | Mindray (P&B) | 3 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
805 | Mindray (P&B) | 3 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
806 | Mindray (P&B) | 3 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
807 | Mindray (P&B) | 3 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
808 | Mindray (P&B) | 3 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
809 | Mindray (P&B) | 3 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
810 | Mindray (P&B) | 3 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
811 | Mindray (P&B) | 3 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
812 | Mindray (P&B) | 3 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
813 | Mindray (P&B) | 3 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
814 | Mindray (P&B) | 3 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
815 | Mindray (P&B) | 3 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
816 | Mindray (P&B) | 3 | 9 | 1:4 | UP | 12.5 | 25
817 | Mindray (P&B) | 3 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
818 | Mindray (P&B) | 3 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
819 | Mindray (P&B) | 3 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
820 | Mindray (P&B) | 3 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
821 | Mindray (P&B) | 3 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
822 | Mindray (P&B) | 3 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
823 | Mindray (P&B) | 3 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
824 | Mindray (P&B) | 3 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
825 | Mindray (P&B) | 3 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
826 | Mindray (P&B) | 3 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
827 | Mindray (P&B) | 3 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
828 | Mindray (P&B) | 3 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
829 | Mindray (P&B) | 3 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
830 | Mindray (P&B) | 3 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
831 | Mindray (P&B) | 3 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
832 | Mindray (P&B) | 3 | 11 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
833 | Mindray (P&B) | 3 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
834 | Mindray (P&B) | 3 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
835 | Mindray (P&B) | 3 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
836 | Mindray (P&B) | 3 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
837 | Mindray (P&B) | 3 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
838 | Mindray (P&B) | 3 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
839 | Mindray (P&B) | 3 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
840 | Mindray (P&B) | 3 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
841 | Mindray (P&B) | 3 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
842 | Mindray (P&B) | 3 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
843 | Mindray (P&B) | 3 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
844 | Mindray (P&B) | 3 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
845 | Mindray (P&B) | 3 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
846 | Mindray (P&B) | 3 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
847 | Mindray (P&B) | 3 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
848 | Mindray (P&B) | 3 | 9 | 1:5 | UP | 12.5 | 25
849 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
850 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
851 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
852 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
853 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
854 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
855 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
856 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
857 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
858 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
859 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
860 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
861 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
862 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
863 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
864 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:5 | DOWN | 12.5 | 25
865 | Mindray (P&B) | 3 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
866 | Mindray (P&B) | 3 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
867 | Mindray (P&B) | 3 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
868 | Mindray (P&B) | 3 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
869 | Mindray (P&B) | 3 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
870 | Mindray (P&B) | 3 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
871 | Mindray (P&B) | 3 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
872 | Mindray (P&B) | 3 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
873 | Mindray (P&B) | 3 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
874 | Mindray (P&B) | 3 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
875 | Mindray (P&B) | 3 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
876 | Mindray (P&B) | 3 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
877 | Mindray (P&B) | 3 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
878 | Mindray (P&B) | 3 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
879 | Mindray (P&B) | 3 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
880 | Mindray (P&B) | 3 | 10 | 1:6 | UP | 12.5 | 25
881 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
882 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
883 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
884 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
885 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
886 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
887 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
888 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
889 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
890 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
891 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
892 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
893 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
894 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
895 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
896 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:6 | DOWN | 12.5 | 25
897 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
898 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
899 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
900 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
901 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
902 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
903 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
904 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
905 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
906 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
907 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
908 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
909 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
910 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
911 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25
912 | Mindray (P&B) | 3 | 8 | 1:7 | UP | 12.5 | 25

## Tabela de Tempo
Tempos de inspiração e espiração dos ciclos por minuto e relação entre os tempos de Inspiração e Espiração (Ti/Te)
Tempos de inspiração (Ti) : Tempo de espiração (Te) [s]
Ciclos por | Relação Ti : Te
minuto | 1 | : | 0.5 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 4 | 1 | : | 5 | 1 | : | 6 | 1 | : | 7
8 | 5 | : | 2.5 | 3.75 | : | 3.75 | 2.5 | : | 5 | 1.875 | : | 5.625 | 1.5 | : | 6 | 1.25 | : | 6.25 | 1.0714 | : | 6.4286 | 0.9375 | : | 6.5625
9 | 4.4444 | : | 2.2222 | 3.3333 | : | 3.3333 | 2.2222 | : | 4.4444 | 1.6667 | : | 5 | 1.3333 | : | 5.3333 | 1.1111 | : | 5.5556 | 0.95238 | : | 5.7143 | 0.83333 | : | 5.8333
10 | 4 | : | 2 | 3 | : | 3 | 2 | : | 4 | 1.5 | : | 4.5 | 1.2 | : | 4.8 | 1 | : | 5 | 0.85714 | : | 5.1429 | 0.75 | : | 5.25
11 | 3.6364 | : | 1.8182 | 2.7273 | : | 2.7273 | 1.8182 | : | 3.6364 | 1.3636 | : | 4.0909 | 1.0909 | : | 4.3636 | 0.90909 | : | 4.5455 | 0.77922 | : | 4.6753 | 0.68182 | : | 4.7727
12 | 3.3333 | : | 1.6667 | 2.5 | : | 2.5 | 1.6667 | : | 3.3333 | 1.25 | : | 3.75 | 1 | : | 4 | 0.83333 | : | 4.1667 | 0.71429 | : | 4.2857 | 0.625 | : | 4.375
13 | 3.0769 | : | 1.5385 | 2.3077 | : | 2.3077 | 1.5385 | : | 3.0769 | 1.1538 | : | 3.4615 | 0.92308 | : | 3.6923 | 0.76923 | : | 3.8462 | 0.65934 | : | 3.956 | 0.57692 | : | 4.0385
14 | 2.8571 | : | 1.4286 | 2.1429 | : | 2.1429 | 1.4286 | : | 2.8571 | 1.0714 | : | 3.2143 | 0.85714 | : | 3.4286 | 0.71429 | : | 3.5714 | 0.61224 | : | 3.6735 | 0.53571 | : | 3.75
15 | 2.6667 | : | 1.3333 | 2 | : | 2 | 1.3333 | : | 2.6667 | 1 | : | 3 | 0.8 | : | 3.2 | 0.66667 | : | 3.3333 | 0.57143 | : | 3.4286 | 0.5 | : | 3.5
16 | 2.5 | : | 1.25 | 1.875 | : | 1.875 | 1.25 | : | 2.5 | 0.9375 | : | 2.8125 | 0.75 | : | 3 | 0.625 | : | 3.125 | 0.53571 | : | 3.2143 | 0.46875 | : | 3.2812
17 | 2.3529 | : | 1.1765 | 1.7647 | : | 1.7647 | 1.1765 | : | 2.3529 | 0.88235 | : | 2.6471 | 0.70588 | : | 2.8235 | 0.58824 | : | 2.9412 | 0.5042 | : | 3.0252 | 0.44118 | : | 3.0882
18 | 2.2222 | : | 1.1111 | 1.6667 | : | 1.6667 | 1.1111 | : | 2.2222 | 0.83333 | : | 2.5 | 0.66667 | : | 2.6667 | 0.55556 | : | 2.7778 | 0.47619 | : | 2.8571 | 0.41667 | : | 2.9167
19 | 2.1053 | : | 1.0526 | 1.5789 | : | 1.5789 | 1.0526 | : | 2.1053 | 0.78947 | : | 2.3684 | 0.63158 | : | 2.5263 | 0.52632 | : | 2.6316 | 0.45113 | : | 2.7068 | 0.39474 | : | 2.7632
20 | 2 | : | 1 | 1.5 | : | 1.5 | 1 | : | 2 | 0.75 | : | 2.25 | 0.6 | : | 2.4 | 0.5 | : | 2.5 | 0.42857 | : | 2.5714 | 0.375 | : | 2.625
21 | 1.9048 | : | 0.95238 | 1.4286 | : | 1.4286 | 0.95238 | : | 1.9048 | 0.71429 | : | 2.1429 | 0.57143 | : | 2.2857 | 0.47619 | : | 2.381 | 0.40816 | : | 2.449 | 0.35714 | : | 2.5
22 | 1.8182 | : | 0.90909 | 1.3636 | : | 1.3636 | 0.90909 | : | 1.8182 | 0.68182 | : | 2.0455 | 0.54545 | : | 2.1818 | 0.45455 | : | 2.2727 | 0.38961 | : | 2.3377 | 0.34091 | : | 2.3864
23 | 1.7391 | : | 0.86957 | 1.3043 | : | 1.3043 | 0.86957 | : | 1.7391 | 0.65217 | : | 1.9565 | 0.52174 | : | 2.087 | 0.43478 | : | 2.1739 | 0.37267 | : | 2.236 | 0.32609 | : | 2.2826
24 | 1.6667 | : | 0.83333 | 1.25 | : | 1.25 | 0.83333 | : | 1.6667 | 0.625 | : | 1.875 | 0.5 | : | 2 | 0.41667 | : | 2.0833 | 0.35714 | : | 2.1429 | 0.3125 | : | 2.1875
25 | 1.6 | : | 0.8 | 1.2 | : | 1.2 | 0.8 | : | 1.6 | 0.6 | : | 1.8 | 0.48 | : | 1.92 | 0.4 | : | 2 | 0.34286 | : | 2.0571 | 0.3 | : | 2.1
26 | 1.5385 | : | 0.76923 | 1.1538 | : | 1.1538 | 0.76923 | : | 1.5385 | 0.57692 | : | 1.7308 | 0.46154 | : | 1.8462 | 0.38462 | : | 1.9231 | 0.32967 | : | 1.978 | 0.28846 | : | 2.0192
27 | 1.4815 | : | 0.74074 | 1.1111 | : | 1.1111 | 0.74074 | : | 1.4815 | 0.55556 | : | 1.6667 | 0.44444 | : | 1.7778 | 0.37037 | : | 1.8519 | 0.31746 | : | 1.9048 | 0.27778 | : | 1.9444
28 | 1.4286 | : | 0.71429 | 1.0714 | : | 1.0714 | 0.71429 | : | 1.4286 | 0.53571 | : | 1.6071 | 0.42857 | : | 1.7143 | 0.35714 | : | 1.7857 | 0.30612 | : | 1.8367 | 0.26786 | : | 1.875
29 | 1.3793 | : | 0.68966 | 1.0345 | : | 1.0345 | 0.68966 | : | 1.3793 | 0.51724 | : | 1.5517 | 0.41379 | : | 1.6552 | 0.34483 | : | 1.7241 | 0.29557 | : | 1.7734 | 0.25862 | : | 1.8103
30 | 1.3333 | : | 0.66667 | 1 | : | 1 | 0.66667 | : | 1.3333 | 0.5 | : | 1.5 | 0.4 | : | 1.6 | 0.33333 | : | 1.6667 | 0.28571 | : | 1.7143 | 0.25 | : | 1.75
31 | 1.2903 | : | 0.64516 | 0.96774 | : | 0.96774 | 0.64516 | : | 1.2903 | 0.48387 | : | 1.4516 | 0.3871 | : | 1.5484 | 0.32258 | : | 1.6129 | 0.2765 | : | 1.659 | 0.24194 | : | 1.6935
32 | 1.25 | : | 0.625 | 0.9375 | : | 0.9375 | 0.625 | : | 1.25 | 0.46875 | : | 1.4062 | 0.375 | : | 1.5 | 0.3125 | : | 1.5625 | 0.26786 | : | 1.6071 | 0.23438 | : | 1.6406
33 | 1.2121 | : | 0.60606 | 0.90909 | : | 0.90909 | 0.60606 | : | 1.2121 | 0.45455 | : | 1.3636 | 0.36364 | : | 1.4545 | 0.30303 | : | 1.5152 | 0.25974 | : | 1.5584 | 0.22727 | : | 1.5909
34 | 1.1765 | : | 0.58824 | 0.88235 | : | 0.88235 | 0.58824 | : | 1.1765 | 0.44118 | : | 1.3235 | 0.35294 | : | 1.4118 | 0.29412 | : | 1.4706 | 0.2521 | : | 1.5126 | 0.22059 | : | 1.5441
35 | 1.1429 | : | 0.57143 | 0.85714 | : | 0.85714 | 0.57143 | : | 1.1429 | 0.42857 | : | 1.2857 | 0.34286 | : | 1.3714 | 0.28571 | : | 1.4286 | 0.2449 | : | 1.4694 | 0.21429 | : | 1.5
36 | 1.1111 | : | 0.55556 | 0.83333 | : | 0.83333 | 0.55556 | : | 1.1111 | 0.41667 | : | 1.25 | 0.33333 | : | 1.3333 | 0.27778 | : | 1.3889 | 0.2381 | : | 1.4286 | 0.20833 | : | 1.4583
37 | 1.0811 | : | 0.54054 | 0.81081 | : | 0.81081 | 0.54054 | : | 1.0811 | 0.40541 | : | 1.2162 | 0.32432 | : | 1.2973 | 0.27027 | : | 1.3514 | 0.23166 | : | 1.39 | 0.2027 | : | 1.4189
38 | 1.0526 | : | 0.52632 | 0.78947 | : | 0.78947 | 0.52632 | : | 1.0526 | 0.39474 | : | 1.1842 | 0.31579 | : | 1.2632 | 0.26316 | : | 1.3158 | 0.22556 | : | 1.3534 | 0.19737 | : | 1.3816
39 | 1.0256 | : | 0.51282 | 0.76923 | : | 0.76923 | 0.51282 | : | 1.0256 | 0.38462 | : | 1.1538 | 0.30769 | : | 1.2308 | 0.25641 | : | 1.2821 | 0.21978 | : | 1.3187 | 0.19231 | : | 1.3462
40 | 1 | : | 0.5 | 0.75 | : | 0.75 | 0.5 | : | 1 | 0.375 | : | 1.125 | 0.3 | : | 1.2 | 0.25 | : | 1.25 | 0.21429 | : | 1.2857 | 0.1875 | : | 1.3125
Modos operacionais implantados
Modos opracionais possíveis
Fora da zona de operação

## Ajuste das Válvulas e Posição
| VAP 10 | VAP 20 |  | VAP 30 | VAP 40
Parafuso sobre o número
| PEEP 5 | PEEP 10 |  | PEEP 15 | PEEP 20
Ressalto sobre o número
Posição 1 |  |  | Posição 2 |  | Posição 3
4 Legos = 43,5 mm |  |  | 5 Legos = 53 mm |  | 6 Legos = 62,5 mm